DOCUMENTAȚIA STANDARD (MODELE DE ACTE SPRE CCOMPLETARE) la procedura de achiziţie a Autoclavului cu tocător integrat în

cadrul proiectului transfrontalier  Interreg Next RO-MD (ROMD00318)

prin procedura deschisă

Anexa nr.1

Declarație G3 pe proprie răspundere privind criteriile de excludere și criteriile de selecție

Subsemnatul(a) [se va insera numele persoanei care semnează acest formular], reprezentând:

(numai pentru persoane juridice) următoarea persoană juridică:

Denumirea oficială completă: Forma juridică oficială: Număr de înregistrare statutar: Adresa oficială completă: Număr de înregistrare TVA: E-mail: („persoana”)

- DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND CRITERIILE DE EXCLUDERE

Persoana nu este obligată să completeze această Partea A a declarației (Declarația pe propria răspundere privind criteriile de excludere) dacă aceeași declarație a fost deja depusă în cadrul unei alte proceduri de atribuire organizate de aceeași autoritate contractantă, cu condiția ca situația să nu se fi schimbat și perioada scursă de la data emiterii declarației să nu depășească un an.

În acest caz, semnatarul declară că persoana a furnizat deja aceeași declarație privind criteriile de excludere pentru o procedură anterioară și confirmă că situația sa nu s-a schimbat:

| Data declarației | Referință completă la procedura anterioară |
| --- | --- |

# I – SITUAȚII DE EXCLUDERE PRIVIND PERSOANA

| - declară că persoana se află în una dintre următoarele situații: | DA | NU |
| --- | --- | --- |
| - se află în stare de faliment, este supus procedurilor de insolvență sau lichidare, activele sale sunt administrate de un lichidator sau de o instanță, este în curs de încheiere a unui aranjament cu creditorii, activitatea sa este suspendată sau se află în orice situație analogă rezultată dintr-o procedură similară prevăzută de legislația Uniunii sau națională; |  |  |
| - a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că persoana încalcă obligațiile privind plata impozitelor sau contribuțiilor de securitate socială, conform legislației aplicabile; |  |  |
| - a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că persoana este vinovată de conduită profesională gravă, prin încălcarea legislației sau a reglementărilor aplicabile ori a standardelor etice ale profesiei căreia îi aparține, sau prin implicarea în orice comportament incorect care afectează credibilitatea sa profesională, atunci când un astfel de comportament denotă intenție greșită sau neglijență gravă, inclusiv, în special, oricare dintre următoarele: |  |  |
| (i) prezentarea frauduloasă sau neglijentă de informații necesare pentru verificarea lipsei motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate sau de selecție, ori în executarea unui contract sau a unui acord; |  |  |
| (ii) încheierea de acorduri cu alte persoane în scopul denaturării concurenței; |  |  |
| (iii) încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală; |  |  |
| (iv) influențarea nejustificată sau încercarea de a influența nejustificat procesul decizional pentru a obține fonduri ale Uniunii, profitând, prin prezentarea de informații eronate, de un conflict de interese implicând orice actor financiar sau alte persoane prevăzute la Articolul 61(1) din Regulamentul Financiar al UE; |  |  |
| (v) încercarea de a obține informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în procedura de atribuire; |  |  |
| (vi) instigarea la discriminare, ură sau violență împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui grup sau activități similare contrare valorilor pe care se întemeiază Uniunea, prevăzute la Articolul 2 TUE, atunci când o astfel de conduită afectează integritatea persoanei sau entității și influențează negativ sau pune în pericol concret executarea angajamentului legal. |  |  |
| - s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă că persoana este vinovată de oricare dintre următoarele: |  |  |
| (i) fraudă, în sensul articolului 3 din Directiva (UE) 2017/1371 și articolului 1 din Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene, întocmită prin Actul Consiliului din 26 iulie 1995; |  |  |
| (ii) corupție, așa cum este definită la articolul 4 alin. (2) din Directiva (UE) 2017/1371 sau corupție activă în sensul articolului 3 din Convenția privind combaterea corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai Statelor Membre ale Uniunii Europene, întocmită prin Actul Consiliului din 26 mai 1997, sau conduită prevăzută la articolul 2 alin. (1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului, sau corupție așa cum este definită de alte legi aplicabile; |  |  |
| (iii) conduite legate de o organizație criminală, așa cum este menționat la articolul 2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului; |  |  |
| (iv) spălarea banilor sau finanțarea terorismului, în sensul articolului 1 alin. (3), (4) și (5) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului; |  |  |
| (v) infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, așa cum sunt definite în articolele 3-12 din Directiva 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului, respectiv, sau instigarea, ajutorul, complicitatea sau tentativa de comitere a unor astfel de infracțiuni, conform articolului 14 din aceeași Directivă; |  |  |
| (vi) muncă forțată a copiilor sau alte infracțiuni legate de traficul de persoane, așa cum sunt prevăzute în articolul 2 din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului. |  |  |
| - a prezentat deficiențe semnificative în respectarea obligațiilor principale în executarea unui contract finanțat din bugetul Uniunii, ceea ce a condus la încetarea prematură a contractului sau la aplicarea de daune-interese convenite sau alte penalități contractuale, sau care au fost descoperite în urma controalelor, auditurilor sau investigațiilor efectuate de o autoritate de management, autoritatea de audit, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) sau Curtea de Conturi; |  |  |
| - s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau decizie administrativă finală că persoana a comis o neregularitate în sensul articolului 1 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 2988/95; |  |  |
| - s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau decizie administrativă finală că persoana a creat o entitate sub o jurisdicție diferită cu intenția de a ocoli obligațiile fiscale, sociale sau alte obligații legale, inclusiv cele legate de drepturile muncii, angajarea și condițiile de muncă, în jurisdicția sediului său, a administrației centrale sau a sediului principal de activitate; |  |  |
| - declară că, pentru situațiile menționate la punctele (1) (c) – (1) (i) de mai sus, în lipsa unei hotărâri judecătorești definitive sau a unei decizii administrative finale, persoana este : | DA | NU |
| - supus faptelor stabilite în cadrul controalelor sau investigațiilor efectuate de Parchetul European, Curtea de Conturi sau auditorul intern, sau de orice alt control, verificare sau audit efectuat sub responsabilitatea unui ofițer autorizat al unei autorități de gestionare, unei instituții UE, unui birou european sau unui organism sau agenție a UE; |  |  |
| - supus hotărârilor judecătorești sau deciziilor administrative nefinale, care pot include măsuri disciplinare luate de organul de supraveghere competent responsabil cu verificarea aplicării standardelor de etică profesională; |  |  |
| - supus faptelor menționate în deciziile entităților sau persoanelor însărcinate cu sarcini de implementare a bugetului UE; |  |  |
| - supus informațiilor transmise de statele membre care implementează fonduri ale Uniunii, în special faptele și constatările stabilite în cadrul unei hotărâri judecătorești definitive sau a unei decizii administrative finale la nivel național privind prezența situațiilor de excludere menționate la punctul (1)(c)(iv) sau (1)(d) de mai sus; |  |  |
| - supus deciziilor Comisiei referitoare la încălcarea legislației Uniunii privind concurența sau ale unei autorități naționale competente referitoare la încălcarea legislației Uniunii sau naționale privind concurența; |  |  |
| - informat, prin orice mijloace, că este supus unei investigații de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF): fie pentru că i s-a oferit oportunitatea de a comenta faptele care îl privesc de către OLAF, fie pentru că a fost supus verificărilor la fața locului de către OLAF în cursul unei investigații, fie pentru că a fost notificat cu privire la deschiderea, închiderea sau orice circumstanță legată de o investigație OLAF care îl privește. |  |  |

# II – SITUAȚII DE EXCLUDERE PRIVIND PERSOANELE FIZICE SAU JURIDICE CU PUTERE DE REPREZENTARE, LUARE A DECIZIILOR SAU CONTROL ASUPRA PERSOANEI JURIDICE ȘI PROPRIETARII BENEFICIARI

Nu se aplică persoanelor fizice.

| - declară că o persoană fizică sau juridică care este membru al organului administrativ, de conducere sau de supraveghere al persoanei juridice menționate mai sus, sau care deține puteri de reprezentare, decizie sau control asupra persoanei juridice menționate (aceasta acoperă, de exemplu, directori de companie, membri ai organelor de conducere sau de supraveghere, precum și cazurile în care o persoană fizică sau juridică deține majoritatea acțiunilor), sau un beneficiar efectiv al persoanei (așa cum se face referire la punctul 6 al articolului 3 din Directiva (UE) nr. 2015/849) se află într-una din următoarele situații: | DA | NU | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Situația (1)(c) de mai sus (conduită profesională gravă) |  |  |  |
| Situația (1)(d) de mai sus (fraudă, corupție sau altă infracțiune) |  |  |  |
| Situația (1)(e) de mai sus (deficiențe semnificative în executarea unui contract) |  |  |  |
| Situația (1)(f) de mai sus (neregularitate) |  |  |  |
| Situația (1)(g) de mai sus (crearea unei entități cu intenția de a ocoli obligațiile legale) |  |  |  |
| Situația (1)(h) de mai sus (persoană creată cu intenția de a ocoli obligațiile legale) |  |  |  |
| Situația (1)(i) de mai sus (persoană care s-a opus unei investigații, verificări sau audit) |  |  |  |

# III – Situații de excludere referitoare la persoanele fizice sau juridice care își asumă răspunderea nelimitată pentru datoriile persoanei juridice

| - Declară că o persoană fizică sau juridică care își asumă răspunderea nelimitată pentru datoriile persoanei juridice menționate mai sus se află într-una dintre următoarele situații: | DA | NU | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Situația (a) de mai sus (faliment) |  |  |  |
| Situația (b) de mai sus (nerespectarea obligațiilor privind plata impozitelor sau a contribuțiilor de securitate socială) |  |  |  |

# IV - SITUAȚII DE EXCLUDERE PRIVIND PERSOANELE FIZICE ESENȚIALE PENTRU ATRIBUIREA SAU PENTRU IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI

| - declară că o persoană fizică esențială pentru atribuirea sau pentru implementarea contractului se află într-una din următoarele situații: | DA | NU | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Situația (1)(c) de mai sus (conduită profesională gravă) |  |  |  |
| Situația (1)(d) de mai sus (fraudă, corupție sau altă infracțiune penală) |  |  |  |
| Situația (1)(e) de mai sus (deficiențe semnificative în executarea unui contract) |  |  |  |
| Situația (1)(f) de mai sus (neregularitate) |  |  |  |
| Situația (1)(g) de mai sus (crearea unei entități cu intenția de a ocoli obligațiile legale) |  |  |  |
| Situația (1)(h) de mai sus (persoană creată cu intenția de a ocoli obligațiile legale) |  |  |  |
| Situația (1)(i) de mai sus (persoană care a împiedicat o investigație, control sau audit) |  |  |  |

# V – ALTE MOTIVE DE RESPINGERE A ACESTEI PROCEDURI

| - declară că persoana menționată mai sus: | DA | NU |
| --- | --- | --- |
| - A fost implicată anterior în pregătirea documentelor de achiziție utilizate în prezenta procedură de atribuire, ceea ce a dus la încălcarea principiului tratamentului egal, inclusiv la denaturarea concurenței, care nu poate fi remediată în alt mod. |  |  |
| - Are interese profesionale conflictuale care ar putea afecta negativ executarea contractului, în conformitate cu punctul 20.6 din Anexa I a Regulamentului financiar al UE. |  |  |

# VI – MĂSURI REMEDIATOARE

# Dacă persoana declară una dintre situațiile de excludere enumerate mai sus, poate indica măsurile remediale pe care le-a luat pentru a remedia situația de excludere, pentru a permite ofițerului autorizat să stabilească dacă aceste măsuri sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa. Persoana sau entitatea trebuie să prezinte măsuri remediale care au fost evaluate de un auditor independent extern sau care sunt considerate suficiente printr-o decizie a unei autorități naționale sau a Uniunii. Aceasta nu aduce atingere evaluării panelului menționat la articolul 145 din Regulamentul Financiar al UE. Aceste măsuri pot include, de exemplu, măsuri tehnice, organizaționale și de personal pentru prevenirea apariției ulterioare a situațiilor, compensarea daunelor sau plata amenzilor ori a oricăror contribuții fiscale sau de securitate socială. Dovezile documentare relevante care ilustrează măsurile remediale luate trebuie furnizate în anexă la această declarație. Aceasta nu se aplică situațiilor prevăzute la punctul (1)(d) al prezentei declarații.

# VII – DOVEZI LA CERERE

Documentele de licitație stabilesc în detaliu care entități implicate trebuie să furnizeze dovezile corespunzătoare pentru a demonstra că nu se află într-o situație de excludere menționată la punctul (1) și momentul în care aceste dovezi trebuie prezentate.

Următoarele pot servi drept dovezi:

- Pentru situațiile descrise la punctul (1): literele (a), (c), (d), (f), (g) și (h) de mai sus, este necesară prezentarea unui extras recent din registrul judiciar sau, în lipsa acestuia, a unui document echivalent emis recent de o autoritate judiciară sau administrativă din țara de înființare a persoanei, care să ateste îndeplinirea acestor cerințe.

- Pentru situațiile descrise la punctul (1) literele (a) și (b), se vor prezenta certificate recente emise de autoritățile competente din țara de înființare. Aceste documente trebuie să ofere dovezi privind toate taxele și contribuțiile sociale pentru care persoana este responsabilă, inclusiv, de exemplu, TVA, impozitul pe venit (doar pentru persoane fizice), impozitul pe profit (doar pentru persoane juridice) și contribuțiile de asigurări sociale. În cazul în care orice document descris mai sus nu este emis în țara respectivă, acesta poate fi înlocuit de o declarație pe proprie răspundere făcută în fața unei autorități judiciare sau a unui notar sau, în lipsa acestora, de o declarație solemnă făcută în fața unei autorități administrative sau a unui organism profesional calificat din țara de înființare.

Persoana nu este obligată să prezinte dovezile dacă acestea au fost deja furnizate pentru o altă procedură de atribuire a aceluiași autoritate contractantă. Documentele trebuie să fi fost emise cu cel mult un an înainte de data solicitării de către autoritatea contractantă și trebuie să fie încă valabile la acea dată.

Semnatarul declară că persoana a furnizat deja dovezile documentare pentru o procedură anterioară și confirmă că situația acesteia nu s-a modificat:

| Document | Referința completă a procedurii anterioare |
| --- | --- |
| Introduceți câte rânduri sunt necesare. |  |

Persoana nu este obligată să prezinte dovezile dacă acestea pot fi accesate gratuit într-o bază de date națională.

Semnatarul declară că următoarea adresă de internet a bazei de date / datele de identificare oferă acces la dovezile necesare.

| Adresă de internet a bazei de date | Date de identificare ale documentului |
| --- | --- |
| Introduceți câte rânduri sunt necesare. |  |

- DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND CRITERIILE DE SELECȚIE

# În cazul unei proceduri împărțite pe loturi, declarațiile din prezenta parte B se aplică numai pentru lotul/loturile pentru care se depune cererea de participare/oferta.

# I – CRITERII DE SELECȚIE

Criterii de selecție aplicabile candidatului/licitantului în ansamblu – Evaluare consolidată

(de completat DOAR de candidatul/licitantul unic sau de liderul grupului în cazul unei cereri comune de participare/licitare – consorțiu)

Persoana, în calitate de candidat/licitant unic sau lider de grup în cazul unei cereri comune de participare/licitare (consorțiu), care depune cererea de participare/licitare pentru prezenta procedură

| - declară că candidatul/licitantul, inclusiv toți membrii grupului în cazul unei cereri comune de participare/licitare (consorțiu), subcontractorii și entitățile ale căror capacități intenționează să le utilizeze, după caz: | DA | NU | N/A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - îndeplinește toate criteriile de selecție pentru care se va efectua o evaluare consolidată, așa cum este prevăzut în documentele de licitație. |  |  |  |  |

II - CRITERII DE SELECȚIE – CONFLICTE PROFESIONALE DE INTERESE

(a se completa de toate entitățile implicate)

Persoana, fiind un candidat/licitant unic, membru al unei cereri comune de participare/licitare (consorțiu), subcontractor sau o entitate ale cărei capacități sunt utilizate de către candidat/licitant pentru a îndeplini criteriile de selecție, care depune/participă la cererea de participare/licitare pentru procedura de mai sus:

| - declară că persoana | DA | NU |
| --- | --- | --- |
| - se află în situația unor conflicte de interese care ar putea afecta negativ executarea contractului. |  |  |

# III – DOVEZI PRIVIND CRITERIILE DE SELECȚIE

Documentele de licitație stabilesc în detaliu dovezile și termenul în care entitățile implicate trebuie să le furnizeze pentru a demonstra că candidatul/ofertantul îndeplinește criteriile de selecție.

Persoana nu este obligată să prezinte dovezile dacă acestea au fost deja furnizate pentru o altă procedură de achiziție a aceleași autorități contractante. Documentele trebuie să fie în continuare actuale.

Semnatarul declară că persoana a furnizat deja dovezile documentare pentru o procedură anterioară și confirmă că situația acesteia nu s-a modificat:

| Document | Referința completă a procedurii anterioare |
| --- | --- |
| Introduceți câte rânduri sunt necesare. |  |

Persoana nu este obligată să prezinte dovezile dacă acestea pot fi accesate gratuit într-o bază de date națională.

Semnatarul declară că următoarea adresă de internet a bazei de date/datele de identificare oferă acces la dovezile necesare.

| Adresă de internet a bazei de date | Date de identificare ale documentului |
| --- | --- |
| Introduceți câte rânduri sunt necesare. |  |

# C - DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND DATORIILE STABILITE FAȚĂ DE UNIUNE

(de completat de candidatul/licitantul unic sau de fiecare membru al grupului în cazul unei cereri comune de participare/ofertă (consorțiu))

Persoana, fiind candidatul/licitantul unic/membru în cazul unei cereri comune de participare/ofertă (consorțiu), care depune o cerere de participare/ofertă pentru procedura de mai sus:

| - declară că persoana, | DA | NU |
| --- | --- | --- |
| - are o datorie stabilită față de Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice sau o agenție executivă atunci când aceasta implementează bugetul Uniunii. |  |  |

- DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND OFERTA DEPUSĂ

(de completat individual de către candidatul/ ofertantul unic sau de către liderul grupului în cazul unei cereri comune de participare/ofertă – consorțiu)

În cazul unei proceduri cu loturi, declarațiile din această parte D se aplică lotului/loturilor pentru care se depune cererea de participare/oferta.

| - declară că persoana: | DA | NU |
| --- | --- | --- |
| - [a pregătit oferta depusă] [se angajează să pregătească oferta (dacă este invitată să depună ofertă)] în deplină independență și autonom față de celelalte oferte depuse în cadrul aceleași proceduri de achiziție. |  |  |

Persoana trebuie să informeze imediat autoritatea contractantă cu privire la orice modificare a situațiilor declarate.

Persoana poate fi supusă excluderii din prezenta procedură și sancțiunilor administrative (excludere sau penalitate financiară) dacă oricare dintre declarațiile sau informațiile furnizate ca condiție pentru participarea la această procedură se dovedesc a fi false.

Nume complet                              Data                                                                  Semnătura

| Anexa nr. 2 - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Autoclav cu tocător integrat |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Autoclav cu tocător integrat |  |  |  |  | Descrierea utilajului: Autoclav destinat neutralizării deșeurilor medicale (solide și lichide) în deșeuri municipale prin sterilizare cu abur saturat, cu tocător integrat pentru reducerea volumului deșeului. Cerințe funcționale de sterilizare: -Capacitate de funcționare: continuu 24/7 -Posibilitatea efectuării a două încărcări de tocare a deșeurilor înaintea unui singur ciclu de sterilizare. -Dotat cu platformă metalică pentru operarea și deservirea tehnica a echipamentului. Proces tehnologic: pre vacuum, urmat de expunere la abur saturat, post-vacuum. Programe : • Deșeuri medicale solide. • Deșeuri medicale lichide. • Deșeuri medicale solide cu inactivarea prionilor Eficiența sterilizării, confirmată prin raport de încercări (testări microbiologice) de laborator acreditat, ce confirmă eficiența solicitată: -Pentru deșeuri solide: (SAL) ≥ 10⁻18 -Pentru deșeuri lichide: (SAL) ≥ 10⁻6 -Pentru deșeuri solide cu inactivarea prionilor: (SAL) ≥ 10⁻48 -Expoziția: ≤ 20 min -Evacuarea deșeurilor sterilizate: automatizat printr-o ușă separată de cea utilizată pentru încărcare, folosind mecanism dedicat. -Parametri tehnici: -Camera de sterilizare: Volum 200 – 250 L; orizontală; din oțel inoxidabil 304 -Camera de încărcare/tocare: Volum 300 – 350 L; verticală; din oțel inoxidabil 304 -Volum deșeuri per ciclu de sterilizare: ≥600 L -Temperatura de sterilizare program pentru deșeuri solide: >134° C -Timp ciclu standard complet: ≤60 min -Reducere volum deșeuri:≥ 95 % Nivel zgomot: ≤ 65 dB -Dimensiuni maxime (L x Î × A): 3000 × 3000 × 2000 mm -Înălțime maximă cu ușa de încărcare deschisă: 3500 mm -Program lichide: Da -Program de sterilizare pentru prioni: Da -Construcție și componente principale Tocător integrat: Din oțel rezistent la uzură; cu minim doi arbori (axe), cu mecanism reversibil; mecanismul este sterilizat cu abur la fiecare ciclu, Mecanism de evacuare a deșeurilor după sterilizare: Da Mecanism de mixare continuă a deșeurilor pe durata întregului ciclu de sterilizare: Da Generator de abur: Da, integrat. Pompă de vid: Da, integrată, fără ulei, aer evacuat prin filtru HEPA 0,2 µm. Compresor de aer: Da, fără ulei Stație de prelucrare a apei utilizate pentru sterilizare: Da, integrată, cu dedurizator automat Sistem de lubrifiere centralizată: Da, automatizat, pentru rulmenți, lanțuri și mecanism tocare. Siguranță și protecția operatorului: • Program de urgență, care în caz de eroare, sterilizează cu abur saturat deșeurile înaintea deschiderii capacului. • Test de etanșeitate efectuat automat înaintea fiecărui ciclu, care nu permite pornirea ciclului în cazul detectării scurgerilor. • Jurnal electronic și imprimantă integrată pentru monitorizarea următorilor parametri: temperatură, presiune, timp, numărul ciclului. Înregistrarea parametrilor este efectuată în fiecare minut. Posibilitatea stocării datelor înregistrate USB/SD și transmitere date online. • Platforma/scară pentru a încărca deșeurile sau deservi dispozitivul • În caz de pană de curent, la reluarea alimentării cu energie electrică, programul continuă din punctul în care a fost întrerupt. Instalare, garanție, service și training • Garanție minim 24 luni, cu mentenanță. Să se prezinte graficul de mentenanță planificată. • Instalarea și conectarea echipamentului la rețelele spitalului vor fi asigurate de furnizor. • Timp de intervenție service: ≤48 h la fața locului, ≤1h la telefon. • Instruire operatori și tehnicieni (la locație), după instalare și la solicitare în caz de necesitate. NOTĂ: Furnizorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea completă a echipamentului cu legislaţia UE şi naţională aplicabilă, inclusiv obţinerea oricăror avize/autorizaţii necesare |  | CE/ISO |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa nr. 3 - Specificații de preț

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,7] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției: Autoclav cu tocător integrat |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar fără tva Euro/MDL | Suma totală fără tva Euro/MDL |  | Termenul de livrare |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |
| 42900000-5 | Autoclav cu tocător integrat | Unitate | 1 |  |  |  | În termen de maxim 9 luni (inclusiv instalare și conectarea la rețelele spitalului) de la data semnării contractului, în condiții DDP-Franco destinație vămuit, incoterms 2020 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_________________În calitate de: ______________ Ofertantul: _______ Adresa: |  |  |  |  |  |

Anexa nr. 4

CERERE DE PARTICIPARE

Către IMSP SCR „Timofei Moșneaga” (INDO: 1003600150783)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare expediat în adresa companiei noastre și anunțul de intenție a AC apărut în Buletinul achizițiilor publice nr. 27 din 03.04.2026 și JOUE nr. 63/2026 din 31.03.2026,  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului – procedură deschisă conform Anexei nr. II proiect Interreg Next RO-MD privind achiziționarea Autoclavului cu tocător integrat în cadrul proiectului transfrontalie Interreg Next RO-MD (ROMD00318),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 5

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către IMSP SCR „Timofei Moșneaga” (INDO: 1003600150783)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Autoclavului cu tocător integrat în cadrul proiectului transfrontalier Interreg Next RO-MD (ROMD00318), 
prin procedura de achiziție – procedură deschisă conform Anexei nr. II proiect Interreg Next RO-MD, pentru o durată de  120 zile din ziua depunerii ofertei, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 6

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul ____________________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul/Invitația  de participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul/Invitația de participare și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 7

DECLARAȚIE PRIVIND ABSENȚA CONFLICTELOR DE INTERESE PROFESIONALE
(Declaration of professional conflicting interests)

Subsemnatul/a, [Nume, Prenume], în calitate de [funcția], reprezentant legal al operatorului economic [denumirea completă a operatorului economic], cu sediul în [adresa completă], înregistrat la [registrul competent] cu nr. [nr. înregistrare], cod fiscal [IDNO/VAT], în calitate de participant la procedura de achiziție a Autoclavului cu tocător integrat în cadrul proiectului transfrontalier Interreg Next RO-MD (ROMD00318),

declar pe propria răspundere că:

1. Lipsa conflictului de interese

Operatorul economic nu se află în nicio situație de conflict de interese care ar putea afecta imparțialitatea și obiectivitatea procedurii.

2. Independența față de autoritatea contractantă

Nu există legături juridice, economice sau familiale care pot genera conflict de interese.

3. Neimplicarea în pregătirea procedurii

Operatorul economic nu a participat la elaborarea documentației de atribuire.

4. Absența avantajelor nejustificate

Nu deține informații confidențiale care ar putea crea avantaj.

5. Lipsa înțelegerilor anticoncurențiale

Nu există acorduri cu alți ofertanți pentru denaturarea concurenței.

6. Angajamentul de notificare

Va informa imediat autoritatea contractantă dacă apare un conflict.

7. Veridicitatea informațiilor

Informațiile furnizate sunt reale și complete.

Data: ____/____/______

Denumirea operatorului economic: __________________

Nume și prenume reprezentant: __________________

Funcția: __________________

Semnătura și ștampila: __________________

Anexa nr. 8

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

privind termenul de garanție

procedura de achiziție a Autoclavului cu tocător integrat în cadrul proiectului transfrontalier Interreg Next RO-MD (ROMD00318),

Subsemnatul(a), ________________________, în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ________________________, declar pe propria răspundere că termenul de garanție pentru autoclavul ofertat este  _______ luni de la data instalării/livrării.

Totodată, ne asumăm pe perioada de garanție să efectuăm cu titlu gratuit mentenanța deplină a acestuia pentru asigurarea funcționalității cofnorme.

Prezenta declarație este emisă în vederea participării la procedura de achiziție organizată de IMSP SCR „Timofei Moșneaga” în cadrul proiectului transfrontalier Interreg NEXT România–Republica Moldova ROMD00318.

Data: _______________
Semnătura: _______________

Anexa nr. 9

### DECLARAȚIE PRIVIND ACCEPTUL NOTIFICĂRILOR ELECTRONICE

### procedura de achiziție a Autoclavului cu tocător integrat în cadrul proiectului transfrontalier Interreg Next RO-MD (ROMD00318)

Subsemnatul(a), ________________________, în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ________________________, declar pe propria răspundere că accept primirea notificării rezultatului procedurii prin mijloace electronice, la adresa de email indicată în declarația G3.

Prezenta declarație este emisă în vederea participării la procedura de achiziție organizată de IMSP SCR „Timofei Moșneaga” în cadrul proiectului transfrontalier Interreg NEXT România–Republica Moldova ROMD00318.

Data: _______________
Semnătura: _______________

Anexa nr. 10

### DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚII DE EXCLUDERE

### procedura de achiziție a Autoclavului cu tocător integrat în cadrul proiectului transfrontalier Interreg Next RO-MD (ROMD00318)

Subsemnatul(a), ________________________, în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ________________________, declar pe propria răspundere că operatorul economic nu se află în niciuna dintre situațiile de excludere prevăzute la art. 137 din Regulamentul financiar al Uniunii Europene 2018/1046.

Prezenta declarație este emisă în vederea participării la procedura de achiziție organizată de IMSP SCR „Timofei Moșneaga” în cadrul proiectului transfrontalier Interreg NEXT România–Republica Moldova ROMD00318.

Data: _______________
Semnătura: _______________

Anexa nr. 11

# DECLARAŢIE

# privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. _________________ din data __/__/___, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________

Where appropriate, the candidate or tenderer shall provide the same declaration signed by a subcontractor or by any other entity on whose capacity it intends to rely, as the case may be.

The declaration under this point (2) is voluntary and it cannot have adverse legal effect on the economic operator until the conditions of Article 141(1) (a) FR are met.

Declarația trebuie semnată prin:

- Semnătură electronică (opțiunea recomandată)

- Semnătură olografă

În cazul în care nu aveți posibilitatea de a semna declarația folosind o semnătură electronică calificată (QES), vă rugăm să o completați electronic, apoi să o printați și să o semnați și să o datați de către reprezentantul/reprezentanții autorizați folosind semnătura olografă.